## тех
Приложение 1
Техническая спецификация
Техническая спецификация и условия поставки медицинских изделий для КГКП "Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии" на 2025г.
№ Лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Потребность | Место поставки | Срок поставки
1 | 245122 Среда питательная жидкая Миддлбрук с флуоресцентным компонентом в пробирках MGIT | Пробирка 7 мл с модифицированной питательной средой Миддлбрук с флуоресцентным детектором -BD BACTEC™ MGIT™ 960- Tubes 7 ml. Сто пробирок в упаковке. Индикаторная пробирка для выращивания микобактерий туберкулеза BBL™ MGIT™, дополненная ростовой добавкой BACTEC™ MGIT™ Growth Supplement и антибиотической смесью BBL™ MGIT™ PANTA™ Antibiotic Mixture, предназначена для выявления и выделения микобактерий при помощи системы BACTEC™ MGIT™ 960. Допустимые типы проб – биологически обработанные и деконтаминированные клинические образцы (за исключением мочи), а также стерильные жидкости организма (за исключением крови). Поставка по заявке заказчика в течении 5 дней. | уп | 100 | 140001 Павлодарская область г.Павлодар., ул.Камзина, 275 (склад заказчика) | по заявке заказчика
2 | 245123 Набор реагентов SIRE для определения чувствительности микобактерий BD BACTEC MGIT | Набор реагентов для определения резистентности микобактерий туберкулеза к стрептомицину, изониазиду, рифампицину, этамбутолу - Bactec™ Mgit™ 960 SIRE Kit - 4 лиофилизированных флакона и 8 флаконов добавки Sire Supplement. Набор BACTEC™ Mgit™ 960 SIRE Kit – это быстрый качественный метод для тестирования чувствительности Mycobacterium tuberculosis из культуры к стрептомицину (STR), изониазиду (INH), рифампину (RIF) и этамбутолу (EMB). Набор BACTEC™ MGIT™ 960 STR 4.0 и набор BACTEC™ MGIT™ 960 INH 0.4 предназначены для тестирования при высоких концентрациях препаратов. Наборы для тестирования чувствительности BACTEC™ MGIT™ 960 используются с системой BACTEC™ MGIT™ 960. Тест BACTEC MGIT 960 SIRE был разработан с критическими концентрациями стрептомицина, изониазида, рифампина и этамбутола, которые ненамного меньше критических концентраций по методике МП во избежание ложной чувствительности. Набор BACTEC MGIT 960 SIRE является качественным тестом длительностью 4 – 13 дней. Тест основан на росте изолята M. tuberculosis в пробирке, содержащей препарат, в сравнении с пробиркой, не содержащей препарата (Контроль роста). Прибор BACTEC MGIT 960 выполняет непрерывный мониторинг пробирок на увеличение флуоресценции. Прибор анализирует флуоресценцию в пробирке, содержащей лекарственный препарат, по сравнению с флуоресценцией пробирки с Контролем роста, для определения результатов чувствительности. Поставка по заявке заказчика в течении 5 дней. | наб | 15 | 140001 Павлодарская область г.Павлодар., ул.Камзина, 275 (склад заказчика) | по заявке заказчика
3 | 245124 Обогащающая ростовая добавка BD BACTEC MGIT | Набор реагентов для определения микобактерий туберкулеза - BACTEC™ MGIT™ 960 Supplement Kit: 6 флаконов по 15 мл BACTEC MGIT Growth Supplement и 6 флаконов MGIT PANTA Antibiotic Mixture. Добавляется в каждую пробирку BD MGIT и содержит вещества, необходимые для максимально быстрого роста микобактерий и подавления роста мешающей бактериальной флоры при проведении анализа на приборах BD BACTEC™ MGIT™ 960 и BD BACTEC™ MGIT™ 320. В состав набора входит: 6 флаконов по 15 мл BACTEC MGIT Growth Supplement и 6 флаконов со смесью лиофилизованных антимикробных препаратов MGIT PANTA Antibiotic Mixture. Набор расчитан на проведение 100 тестов. Срок годности на дату поставки заказчику должен составлять: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Поставка по заявке заказчика в течении 5 дней. | наб | 35 | 140001 Павлодарская область г.Павлодар., ул.Камзина, 275 (склад заказчика) | по заявке заказчика
4 | 245115 Среда для определения роста и PZA чувствительности микобактерий BD BACTEC MGIT | Набор реагентов для определения резистентности микобактерий туберкулеза к пиразинамиду - BD BACTEC TM MGITTM 960-PZA Medium, коробка с 25 пробирками по 7 мл. Жидкая питательная среда BD BACTEC TM MGIT TM 960-PZA Medium применяется в методике качественного экспресс-анализа для тестирования чувствительности Mycobacterium tuberculosis, выделенных из культуры, к пиразинамиду (PZA). Cреду BBL MGIT 960 PZA Medium используются с системой BACTEC MGIT 960 System. Поставка по заявке заказчика в течении 5 дней. | уп | 20 | 140001 Павлодарская область г.Павлодар., ул.Камзина, 275 (склад заказчика) | по заявке заказчика
5 | 245116 Обогащающая ростовая добавка OADC для среды Миддлбрук MGIT | Набор реагентов для определения микобактерий туберкулеза - BACTEC™ MGIT™ 960 OADS Supplement for 2nd line DST: 6 флаконов по 15 мл. Добавляется в каждую пробирку BD MGIT и содержит вещества, необходимые для максимально быстрого роста микобактерий и подавления роста мешающей бактериальной флоры при проведении анализа на приборах BD BACTEC™ MGIT™ 960. Поставка по заявке заказчика в течении 5 дней. | наб | 15 | 140001 Павлодарская область г.Павлодар., ул.Камзина, 275 (склад заказчика) | по заявке заказчика
6 | 245128 Набор реагентов PZA для определения чувствительности микобактерий BD BACTEC MGIT | Набор реагентов для определения чувствительности микобактерий туберкулеза к пиразинамиду - BD BACTEC™ MGIT™ 960-PZA Kit. В комплекте: порошок лиофилизированного препарата пиразинамид 2 флакона по 20 гр., раствор PZA Supplement 6 флаконов по 15 мл. Набор BD BACTEC™ MGIT™ 960-PZA Kit применяется в методике качественного экспресс-анализа для тестирования чувствительности Mycobacterium tuberculosis, выделенных из культуры, к пиразинамиду (PZA). Набор BACTEC MGIT 960 PZA Kit используются с системой BACTEC MGIT 960 System. Краткий обзор и описание: Система BACTEC MGIT 960 в сочетании с набором BACTEC MGIT 960 PZA представляет собой метод определения противомикобактериальной чувствительности к PZA без использования радиометрических измерений. Набор BACTEC MGIT 960 PZA Kit позволяет выполнять тестирование чувствительности при концентрации пиразинамида100 мкг/мл. Поставка по заявке заказчика в течении 5 дней. | наб | 7 | 140001 Павлодарская область г.Павлодар., ул.Камзина, 275 (склад заказчика) | по заявке заказчика
7 | 445871 Набор калибраторов для BD BACTEC MGIT – 17 шт. | Набор калибровочных пробирок Calibrators Kit for 1 drawer предназначен для контроля качества работы «Полностью автоматизированной системы для детекции микобактерий туберкулеза и определения лекарственной чувствительности к противотуберкулезным препаратам «BACTEC MGIT 960». Поставка по заявке заказчика в течении 5 дней. | уп | 6 | 140001 Павлодарская область г.Павлодар., ул.Камзина, 275 (склад заказчика) | по заявке заказчика
8 | Медицинские респираторы класс защиты FFP3 | Маска респиратор MAG, модификация RUP3-К, медицинская, противожидкостная, четырехслойная, с клапаном выдоха, класс защиты FFP3, из нетканого материала, форма «Утиный клюв», с клапаном, на резинках, с носовым фиксатором, имеет антибактериальный фильтр из полипропилена, эластичные резинки оголовья, гибкий носовой фиксатор. Является средством индивидуальной защиты обеспечивающее защиту органов дыхания от факторов профессионального риска. Предназначена для защиты медицинских работников и пациентов от микроорганизмов, взвешенных в воздухе биологических жидкостей, а также от инфекций, передающихся воздушно капельным путем, в том числе микобактерий туберкулеза, атипичной пневмоний, птичьего гриппа, кори, ветрянки, краснухи и др.Размеры: Длина: 25,1 см ±1см.Ширина: 10,1 см ±1см.Резинка: 23 см ±1см. Клапан выдоха: 2,7см в диаметре ± 0,5см, выпускной клапан расположен в нижней части поверхности респиратора; выдыхаемый воздух выпускается только вниз и в стороны (влево или вправо, не в рабочую область). Носовой фиксатор длиной 14,4± 1см. Форма маски-респиратора обеспечивает максимальное прилегание к лицу. Состав: Три слоя нетканого материала. Четвертый слой с антибактериальным фильтром из полиэстера, плотностью не менее 20 г/м2.Носовая деталь (наносник): гибкий полипропилен. Головная повязка: высокоэластичный полиуретан. Клапан выдоха - полипропилен. Коэффициент проницаемости по тест-веществу (при расходе постоянного воздушного потока 95 дм3/мин) -хлорид натрия: не более 1%.Начальное сопротивление воздушному потоку, Па, не более:-на вдохе (при расходе постоянного воздушного потока 30 дм3/мин) – 100; -на выдохе (при расходе постоянного воздушного потока 160 дм3/мин) – 300. Для длительного использования во время хирургических процедур, в инфекционных отделениях, в противотуберкулезных диспансерах, при работе с пациентами с пониженным иммунитетом (для предотвращения респираторный инфекций),для профилактики распространения внутри больничных инфекций, передающийся аэрозольным путем, для всех процедур при повышенном риске контакта с особо опасными инфекциями (в том числе неспецифическая пневмония, особо опасными инфекциями. При проведении операций пациентам больным туберкулезом, вирусами и другими опасными инфекциями.А так же для работы с токсичными аэрозолями (антисептиками и цитостатиками, во время приготовления растворов для генеральных уборок в зараженных помещениях). Предоставить документы подтверждающие соответствие масок-респираторов данного типа всем требованиям принятых стандартов и исследования на проникновение микобактерий туберкулеза,. Сертификат СТ KZ. Обязательно согласование образца товара с Заказчиком перед заключением договора. Поставка по заявке заказчика в течении 5 дней. | шт | 30000 | 140001 Павлодарская область г.Павлодар., ул.Камзина, 275 (склад заказчика) | по заявке заказчика
9 | Медицинские респираторы класс защиты FFP2 | Маска респиратор MAG модификации RВP2 медицинская, противожидкостная, многослойная из нетканого материала, форма «Бабочка», на резинках, с гибким носовым фиксатором. Маска-Респиратор является средством индивидуальной защиты обеспечивающее защиту органов дыхания от факторов профессионального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску универсального размера с эластичными резинками крепления. Цвет - белый. Размер: Высота: 13см ± 1см Глубина: 12см ± 1см Резинка: 17см ± 1см. Состав: Три слоя нетканого материала, четвертый слой с антибактериальным фильтром из полиэстера. Противожидкостные свойства респиратора обеспечивают дополнительную защиту при использовании, препятствуя проникновению биологических жидкостей внутрь респиратора. Плотность не менее 10 г/м Носовая деталь (наносник): гибкий полипропилен.Резинка: высокоэластичный полиуретан.Коэффициент проницаемости по тест-веществу (при расходе постоянного воздушного потока 95 дм3/мин), % не более: -хлорид натрия - 12,6 FFP2.Начальное сопротивление воздушному потоку, Па, не более:-на вдохе (при расходе постоянного воздушного потока 30 дм3/мин) - 33,-на выдохе (при расходе постоянного воздушного потока 160 дм3/мин) – 221. Для всех процедур при повышенном риске контакта с особо опасными инфекциями (в том числе туберкулезом). Предоставить документы подтверждающие соответствие масок-респираторов данного типа всем требованиям принятых стандартов и исследования на проникновение микобактерий туберкулеза,. Сертификат СТ KZ. Обязательно согласование образца товара с Заказчиком перед заключением договора. Поставка по заявке заказчика в течении 5 дней. | шт | 1000 | 140001 Павлодарская область г.Павлодар., ул.Камзина, 275 (склад заказчика) | по заявке заказчика
10 | Пробирки из натриево-кальциевого стекла с закручивающей пластиковой крышкой с белой эластомерной прокладкой, автоклавируемые. | Выдерживают обработку в центрифуге. Конструкция крышки позволяет избежать загрязнений внутренней поверхности вследствие скоплений капель жидкости. Пробирки из натриево-кальциевого стекла с закручивающей пластиковой крышкой с белой эластомерной прокладкой, автоклавируемые 16*160 Диаметр пробирки-16 мм, Высота-160 мм, толщина стенки-1 мм,максим.скорость центрифугирования-1800 об/мин. Поставка по заявке заказчика в течении 5 дней. | шт | 20000 | 140001 Павлодарская область г.Павлодар., ул.Камзина, 275 (склад заказчика) | по заявке заказчика
11 | Медицинские респираторы, класс защиты FFP3 с клапаном | Медицинские респираторы, класс защиты FFP3 с клапаном, используемые в медицинских организациях, в том числе в противотуберкулезных и инфекционных стационарах, фтизиопульмонологических центрах, предназначены для защиты органов дыхания медицинских работников от инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем. 1. К медицинским респираторам предъявляются следующие технические характеристики: 1.1. Эффективность фильтрации не менее 97%. 1.2. Медицинские респираторы должны представлять собой формовую маску конусовидного типа с клапаном, с носовым зажимом, состоящим из гибкой пластинки. Должны состоять из нескольких слоев высокоэффективных фильтрующих материалов, содержать фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Не должны содержать латекс. 1.3. Должны обеспечивать плотное прилегание к лицу. 1.4. Одноразовое применение (NR), разрешается использование в течение одной рабочей смены, при условии исключения повторного использования. 1.5. Не стерильны. 2. К медицинским респираторам предъявляются следующие качественные характеристики: 2.1. Новый товар, в заводской упаковке, без каких-либо дефектов в материале и исполнении, признаков использования и порчи, а также признаков измятости вследствие длительной транспортировки и небрежной упаковки. 2.2. Комфортность и прочность на протяжении всей смены использования. Участники конкурса должны представить документы, подтверждающие возможность применения товара (регистрационное удостоверение) и соответствие качества предлагаемого товара (сертификат соответствия) на территории РК, выданные уполномоченным государственным органом в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий. Также представляется Инструкция по применению от производителя/представителя производителя, зарегистрированная уполномоченным государственным органом. Инструкция по применению должна содержать указание, что медицинские респираторы обеспечивают защиту против бактерий и микобактерий туберкулеза. Для подтверждения сведений, содержащихся в Инструкции по применению, предоставляются протоколы лабораторных испытаний: 1) на определение эффективности бактериальной фильтрации; 2) непроницаемости для возбудителей туберкулеза. 3) на определение устойчивости к проникновению синтетической крови (брызгоустойчивости) – медицинский респиратор должен быть устойчив к проникновению брызг биологических жидкостей при давлении; 4) на определение микробиологической чистоты (бионагрузки) – отсутствие популяций жизнеспособных микроорганизмов на респираторе; 5) на определение эффективности фильтрации твердых латексных частиц материалов – эффективность материалов медицинского респиратора как барьера для проникновения вирусов. По итогам конкурса потенциальный поставщик должен обеспечить проведение проверки качества подгонки представленных медицинских респираторов, обеспечивающих плотное прилегание к лицу всего персонала посредством фит-теста, за счет собственных средств. Потенциальному поставщику необходимо представить гарантийное письмо на возможность обеспечения проведения проверки качества подгонки, представленных респираторов. Обязательно согласование образца товара с Заказчиком перед заключением договора. Поставка по заявке заказчика в течении 5 дней. | шт | 30000 | 140001 Павлодарская область г.Павлодар., ул.Камзина, 275 (склад заказчика) | по заявке заказчика
12 | GenоType MTBDR plus, 96 опр. (VER 2.0) | Набор реагентов для идентификации микобактерий туберкулезного комплекса и определения резистентности к рифампицину и/или изониазиду Geno Type MTBDRplus на 96 определений. Тест GenoType MTBDRplus VER 2 0 - это качественный тест для диагностики in vitro, для идентификации комплекса Mycobacterium tuberculosis и определения его устойчивости к Рифампицину (RMP) и/или Изониазиду (INH) в положительных образцах мокроты или в отрицательных клинических и культивированных образцах. Принцип тестирования Тест GenoType MTBDRplus основан на DNA•STRIP технологии. Процедура проведения теста подразделяется на три этапа: (I) выделение ДНК из клинических образцов (легочных, деконтаминированных) или культивированного материала (плотные/жидкие среды) - необходимые реагенты не поставляются, (II) мультиплексная амплификация с биотинилированными праймерами, (III) реверс-гибридизация.Условия хранения: Хранить все Компоненты Комплекта 1 при 2-8°C. Компоненты Комплекта 2 хранить при –20°C и строго изолировано от контаминирующей ДНК. Срок годности – 18 месяцев. | набор | 6 | 140001 Павлодарская область г.Павлодар., ул.Камзина, 275 (склад заказчика) | по заявке заказчика
13 | Genо Type MTBDRsl, 96 опр. (VER 2.0) | Набор реагентов для идентификации микобактерий туберкулезного комплекса и определения резистентности к рифампицину и/или изониазиду Geno Type MTBDRsl на 96 определений. Geno Type MTBDRsl на 96 определений – это качественный in vitro тест для идентификации комплекса Mycobacterium tuberculosis и выявления его устойчивости к фторхинолонам (FLQ; напр. офлоксацин и моксифлоксацин) и аминогликозидам/циклическим пептидам (AG/CP; инъекционные антибиотики, такие, как канамицин, амикацин, капреомицин, виомицин) из образцов положительной и отрицательной мокроты и из культивированных образцов. Принцип тестирования. Метод основывается на технологии ДНК-стрип и состоит из трех этапов: 1. Выделение ДНК 2. Мультиплексная амплификация. 3. Реверс гибридизация. Условия хранения: Хранить все Компоненты Комплекта 1 при 2-8°C. Компоненты Комплекта 2 хранить при –20°C и строго изолировано от контаминирующей ДНК. Срок годности – 18 месяцев. | набор | 4 | 140001 Павлодарская область г.Павлодар., ул.Камзина, 275 (склад заказчика) | по заявке заказчика
14 | Geno Lyse, 96 опр. | Набор для выделения ДНК Geno Lyse на 96 определений. Geno Lyse – Реагенты предназначены для выделения ДНК. Позволяет быстро и легко вручную выделять бактериальную ДНК для последующего использования со следующими диагностическими анализами от Hain Lifescience: Geno Type MTBDRplus, Geno Type MTBDRsl, Geno Type MTBC, Geno Type Mycobacterium CM, Geno Type Mycobacterium AS, GenoQuick CT, GenoQuicke MTB. В зависимости от последующего теста, образцы пациента и/или культивированный материал можно использовать в качестве исходного материала. Принцип тестирования. Весь ход работы подразделяется на три этапа: (I) осаждение клеток для удаления жидкости из образца, (II) лизис в щелочной среде и при повышенной температуре, и (III) нейтрализация. Выделенную геномную ДНК можно использовать непосредственно для дальнейшей работы, а можно хранить при -20°С. Условия хранения: Все компоненты набора хранить при 2-8°С. Срок годности – 24 месяца. | набор | 6 | 140001 Павлодарская область г.Павлодар., ул.Камзина, 275 (склад заказчика) | по заявке заказчика
15 | Genо Type Mycobacterium CM, 96 опр. (VER 2.0) | Набор реагентов для идентификации нетуберкулезных микобактерий Geno Type Mycobacterium CM на 96 определений. Набор реагентов для идентификации нетуберкулезных микобактерий Geno Type Mycobacterium CM на 96 определений – это качественный in vitro тест для идентификации комплекса Mycobacterium tuberculosis, а так же следующих нетуберкулёзных микобактерий из культурального материала: M. avium, M. chelonae, комплекс M. abscessus, группы M. fortuitum, M. gordonae, M. intracellular, M. scrofulaceum, M. szulgai, M. interjectum, M. kansasii, M. malmoense, M. Marinum. Принцип тестирования: Процедура проведения теста подразделяется на три этапа: (I) Выделение ДНК из культур (выросших на плотной или жидкой среде; необходимые для этого реагенты в наборе не поставляются), (II) мультиплексная амплификация с биотинилированными праймерами, (III) реверс-гибридизация. Условия хранения: Хранить все Компоненты Комплекта 1 при 2-8°C. Компоненты Комплекта 2 хранить при –20°C и строго изолировано от контаминирующей ДНК. Срок годности – 18 месяцев. | набор | 1 | 140001 Павлодарская область г.Павлодар., ул.Камзина, 275 (склад заказчика) | по заявке заказчика
16 | Geno Type Mycobacterium AS, 12 опр. | Geno Type® Mycobacterium AS. Реагенты предназначены для идентификации следующих нетуберкулезных микобактериальных видов из культивированного материала: M. Simiae, M. Mucogenicum, M, goodii, M. celatum, M. smegmatis, M.genavense, M.lentiflavum, M. heckeshornense, M.szulgai/M. Intermedium, M. phlei, M.haemophilum, M.kansasii, M.ulcerans, M.gastri, M.asiaticum, M.shimoidei Принцип тестирования. Тест GenoType Mycobacterium AS основан на DNA•STRIP технологии. Процедура проведения теста подразделяется на три этапа: (I) Выделение ДНК из культур (выросших на плотной или жидкой среде; необходимые для этого реагенты в наборе не поставляются), (II) мультиплексная амплификация с биотинилированными праймерами, (III) реверс-гибридизация. Условия хранения: Все компоненты набора хранить при 2-8°С. Срок годности – 24 месяца. | набор | 2 | 140001 Павлодарская область г.Павлодар., ул.Камзина, 275 (склад заказчика) | по заявке заказчика
Исполнитель: Кочуб Н.С.
15.11.2024год